## 功能管网对照表
功能 | 新色值 | 新颜色 | 管网系统 | 新色值 | 新颜色 | 标准管网 | 新色值 | 新颜色 | 标准管网20201228 | 色值 | 颜色
设备总览 |  |  | CSS_空调冷冻水供水系统 | #078372 |  | 冷冻水供水管 | #078372 |  | 冷、热水供水管 | #E0EE99
|  |  | CRS_空调冷冻水回水系统 | #14E1C6 |  | 冷冻水回水管 | #14E1C6 |  | 冷、热水回水管 | #F0D57F
|  |  | CS_冷凝水系统 | #024B41 |  | 冷凝水管 | #024B41 |  | 供暖热水供水管 | #E79F4D
|  |  | MUS_空调送风系统 | #F14BA9 |  | 空调送风风管 | #F14BA9 |  | 供暖热水回水管 | #E45A52
|  |  | SAS_送风系统 | #8EE085 |  | 通风送风风管 | #8EE085 |  | 空调热水回水管 | #DF1A89
|  |  | RAS_回风系统 | #00D6B9 |  | 回风风管 | #00D6B9 |  | 空调热水供水管 | #2D9627
|  |  | PAS_加压送风系统 | #00758F |  | 正压送风风管 | #00758F |  | 冷冻水供水管 | #078372
|  |  | FAS_新风系统 | #00518F |  | 新风风管 | #00518F |  | 冷冻水回水管 | #14E1C6
|  |  | SES_排烟系统 | #DCAA04 |  | 排烟风管 | #DCAA04 |  | 冷凝水管 | #024B41
|  |  | SSS_消防补风系统 | #D136D1 |  | 送风兼消防补风风管 | #D136D1 |  | 冷媒管 | #F1C899
|  |  | EAS_排风系统 | #F9908B |  | 通风排风风管 | #F9908B |  | 空调排风风管 | #F0A49F
|  |  | EA/SES_排风兼排烟系统 | #00ADD4 |  | 排风兼排烟管 | #00ADD4 |  | 空调送风风管 | #F14BA9
|  |  | SA/MUS_送风兼补风系统 | #34C724 |  | 送风兼消防补风风管 | #34C724 |  | 通风送风风管 | #8EE085
|  |  | CTS_冷却水供水系统 | #8EE085 |  | 冷却水供水管 | #8EE085 |  | 回风风管 | #00D6B9
|  |  | CTR_冷却水回水系统 | #64E8D6 |  | 冷却水回水管 | #64E8D6 |  | 正压送风风管 | #00758F
|  |  | TWS_生活给水系统 | #62D256 |  | 给水管 | #62D256 |  | 新风风管 | #00518F
|  |  | MUS_补水系统 | #26B9DA |  | 补水管 | #26B9DA |  | 通风排风风管 | #F9908B
|  |  | PFRDS_压力雨水系统 | #007CDB |  | 压力雨水管 | #007CDB |  | 冷、热水供水管 | #F2A3CF
|  |  | PSS_压力污水系统 | #520A33 |  | 压力污水管 | #520A33 |  | 冷却水供水管 | #8EE085
|  |  | PWWS_压力废水系统 | #6B3900 |  | 压力废水管 | #6B3900 |  | 冷却水回水管 | #64E8D6
|  |  | VLS_通气系统 | #009EC1 |  | 通气管 | #009EC1 |  | 膨胀水管 | #19B5D8
|  |  | ODS_室外排水系统 | #795D01 |  | 排水管 | #795D01 |  | 软化水管 | #0091FF
|  |  | EWS_膨胀水系统 | #04B49C |  | 压力污水管 | #04B49C |  | 地源水供水管 | #9B31A0
|  |  | FHS_室内消火栓系统 | #D83931 |  | 压力废水管 | #D83931 |  | 地源水回水管 | #99EEE3
|  |  | ASS_自动喷淋系统 | #621C18 |  | 喷淋管 | #621C18 |  | 市政高温热水供水管 | #80D6E9
[9 empty] | 市政高温热水回水管 | #4DB2FF
[9 empty] | 锅炉给水管 | #D549D5
[9 empty] | 给水管 | #62D256
[9 empty] | 生活热水供水管 | #E89AE8
[9 empty] | 生活热水回水管 | #C9E24C
[9 empty] | 市政热水供水管 | #E4B519
[9 empty] | 中水管 | #DD7600
[9 empty] | 污水管 | #A73E3B
[9 empty] | 压力污水管 | #520A33
[9 empty] | 重力污水管 | #27562B
[9 empty] | 废水管 | #1D373D
[9 empty] | 压力废水管 | #6B3900
[9 empty] | 排水管 | #795D01
[9 empty] | 消防供水管 | #7E4D17
[9 empty] | 消防重力给水管 | #5B3033
[9 empty] | 消防传输给水管 | #332538
[9 empty] | 湿式消防系统 | #6A7D17
[9 empty] | 消防水炮管 | #5B4E20
[9 empty] | 喷淋管 | #332E2A
暖通空调末端 | #04B49C |  | CSS_空调冷冻水供水系统 | #078372 |  | 冷冻水供水管 | #078372 |  | 冷、热水供水管 | #E0EE99
|  |  | CRS_空调冷冻水回水系统 | #14E1C6 |  | 冷冻水回水管 | #14E1C6 |  | 冷、热水回水管 | #F0D57F
|  |  | CS_冷凝水系统 | #024B41 |  | 冷凝水管 | #024B41 |  | 供暖热水供水管 | #E79F4D
|  |  | EWS_膨胀水系统 | #04B49C |  | 膨胀水管 | #04B49C |  | 供暖热水回水管 | #E45A52
|  |  | EAS_排风系统 | #F9908B |  | 空调排风风管 | #F9908B |  | 空调热水回水管 | #DF1A89
|  |  | MUS_空调送风系统 | #F14BA9 |  | 空调送风风管 | #F14BA9 |  | 空调热水供水管 | #2D9627
|  |  | SAS_送风系统 | #8EE085 |  | 通风送风风管 | #8EE085 |  | 冷冻水供水管 | #078372
|  |  | RAS_回风系统 | #00D6B9 |  | 回风风管 | #00D6B9 |  | 冷冻水回水管 | #14E1C6
|  |  | PAS_加压送风系统 | #00758F |  | 正压送风风管 | #00758F |  | 冷凝水管 | #024B41
|  |  | FAS_新风系统 | #00518F |  | 新风风管 | #00518F |  | 冷媒管 | #F1C899
|  |  | SES_排烟系统 | #DCAA04 |  | 排烟风管 | #DCAA04 |  | 空调排风风管 | #F0A49F
|  |  | SSS_消防补风系统 | #D136D1 |  | 送风兼消防补风风管 | #D136D1 |  | 空调送风风管 | #F14BA9
|  |  | EA/SES_排风兼排烟系统 | #00ADD4 |  | 排风兼排烟管 | #00ADD4 |  | 通风送风风管 | #8EE085
|  |  | SA/MUS_送风兼补风系统 | #34C724 |  | 送风兼消防补风风管 | #34C724 |  | 回风风管 | #00D6B9
[9 empty] | 正压送风风管 | #00758F
[9 empty] | 新风风管 | #00518F
[9 empty] | 通风排风风管 | #F9908B
冷源 | #B320B3 |  | CTS_冷却水供水系统 | #8EE085 |  | 冷却水供水管 | #8EE085 |  | 冷、热水供水管 | #E0EE99
|  |  | CTR_冷却水回水系统 | #64E8D6 |  | 冷却水回水管 | #64E8D6 |  | 冷、热水回水管 | #F0D57F
|  |  | CSS_空调冷冻水供水系统 | #078372 |  | 冷冻水供水管 | #078372 |  | 冷却水供水管 | #8EE085
|  |  | CRS_空调冷冻水回水系统 | #14E1C6 |  | 冷冻水回水管 | #14E1C6 |  | 冷却水回水管 | #64E8D6
|  |  | EWS_膨胀水系统 | #04B49C |  | 膨胀水管 | #04B49C |  | 冷冻水供水管 | #078372
[9 empty] | 冷冻水回水管 | #14E1C6
[9 empty] | 膨胀水管 | #04B49C
[9 empty] | 软化水管 | #0091FF
[9 empty] | 冷媒管 | #F1C899
[9 empty] | 地源水供水管 | #9B31A0
[9 empty] | 地源水回水管 | #99EEE3
热源 | #DE7802 |  | EWS_膨胀水系统 | #04B49C |  | 膨胀水管 | #04B49C |  | 冷、热水回水管 | #E0EE99
[9 empty] | 冷、热水供水管 | #F0D57F
[9 empty] | 膨胀水管 | #04B49C
[9 empty] | 软化水管 | #0091FF
[9 empty] | 地源水回水管 | #9B31A0
[9 empty] | 市政高温热水供水管 | #80D6E9
[9 empty] | 市政高温热水回水管 | #4DB2FF
[9 empty] | 锅炉给水管 | #D549D5
给水 | #2EA121 |  | EWS_膨胀水系统 | #04B49C |  | 膨胀水管 | #04B49C |  | 膨胀水管 | #04B49C
|  |  | TWS_生活给水系统 | #62D256 |  | 给水管 | #62D256 |  | 软化水管 | #0091FF
|  |  | MUS_补水系统 | #26B9DA |  | 补水管 | #26B9DA |  | 给水管 | #62D256
[9 empty] | 生活热水供水管 | #E89AE8
[9 empty] | 生活热水回水管 | #C9E24C
[9 empty] | 市政热水供水管 | #E4B519
[9 empty] | 中水管 | #DD7600
排水 | #795D01 |  | PFRDS_压力雨水系统 | #007CDB |  | 压力雨水管 |  |  | 污水管 | #A73E3B
|  |  | PSS_压力污水系统 | #520A33 |  | 压力污水管 | #520A33 |  | 压力污水管 | #520A33
|  |  | PWWS_压力废水系统 | #6B3900 |  | 压力废水管 | #6B3900 |  | 重力污水管 | #27562B
|  |  | VLS_通气系统 | #009EC1 |  | 通气管 | #009EC1 |  | 废水管 | #1D373D
|  |  | ODS_室外排水系统 | #795D01 |  | 排水管 | #795D01 |  | 压力废水管 | #6B3900
[9 empty] | 排水管 | #795D01
消防水 | #D83931 |  | EWS_膨胀水系统 | #04B49C |  | 膨胀水管 | #04B49C |  | 膨胀水管 | #04B49C
|  |  | FHS_室内消火栓系统 | #D83931 |  | 消防供水管 | #D83931 |  | 软化水管 | #0091FF
|  |  | ASS_自动喷淋系统 | #621C18 |  | 喷淋管 | #621C18 |  | 消防供水管 | #D83931
[9 empty] | 消防重力给水管 | #5B3033
[9 empty] | 消防传输给水管 | #332538
[9 empty] | 湿式消防系统 | #6A7D17
[9 empty] | 消防水炮管 | #5B4E20
[9 empty] | 喷淋管 | #333940
煤气供应 | #FFC60A | [7 empty] | 未知管道 | #621C18

## 设备染色规则
状态 |  | 色值 | 颜色
静态展示 | 正常 | #8D9399
选中
状态展示 | 离线
在线
报警
开启
关闭

## 业态业种颜色对照表
xx类项目→（通用类+xx类+其他类）空间
| 分类 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 四级 |  | 备注 | 色值 | 颜色
|  | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码
| 通用类 | 内部交通空间 | 01000 | 主要交通空间 | 01100 | 走廊 | 01110 |  |  |  | #F8F9FA |  | 判断：一级 蓝色E2EBF6 | 物业分区公共区域
[6 empty] | 步行商业街 | 01120 |  |  |  | #F8F9FA
[6 empty] | 集散大厅 | 01130 |  |  |  | #F8F9FA
[6 empty] | 连廊 | 01140 |  |  |  | #F8F9FA
[6 empty] | 移动人行道 | 01150 |  |  |  | #F8F9FA
|  |  |  | 过渡交通空间 | 01200 | 出入口门厅 | 01210 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 出入口过厅 | 01220 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 保安岗 | 01230 |  |  |  | #0065B3
[6 empty] | 电梯厅 | 01240 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 货运电梯厅 | 01250 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 休息平台 | 01260 |  |  |  | #DFEE96
[6 empty] | 接待处 | 01270 |  |  |  | #D9F5D6
[6 empty] | 气闸室 | 01280 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 门斗 | 01290 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 登机道 | 012A0 |  |  |  | #B6EDB0
|  |  |  | 连接空间 | 01300 | 室内连桥 | 01310 |  |  |  | #F8F9FA
|  |  |  | 室外交通空间 | 01400 | 外廊 | 01410 |  |  |  | #F8F9FA
[6 empty] | 室外连桥 | 01420 |  |  |  | #F8F9FA
|  |  |  | 避难空间 | 01500 | 前室 | 01510 | 楼梯前室 | 01511 |  | #F8F9FA
[8 empty] | 消防电梯前室 | 01512 |  | #F8F9FA
[8 empty] | 合用前室 | 01513 |  | #F8F9FA
[6 empty] | 避难层 | 01520 |  |  |  | #34C724
[6 empty] | 避难通道 | 01530 |  |  |  | #34C724
|  | 停车场空间 | 02000 | 室外停车场 | 02100 | 室外停车场交通空间 | 02110 |  |  |  | #E1F2FF |  | 判断：一级 绿色D5F6F2
[6 empty] | 室外停车场出入控制点 | 02120 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 室外停车场车位 | 02130 |  |  |  | #80D7EA
[6 empty] | 室外机械立体停车 | 02140 |  |  |  | #80D7EA
|  |  |  | 停车库 | 02200 | 室内停车坡道和交通空间 | 02210 |  |  |  | #80D7EA
[6 empty] | 室内停车场出入控制点 | 02220 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 室内停车场车位 | 02230 |  |  |  | #80D7EA
[6 empty] | 室内车相关服务空间 | 02240 |  |  |  | #E1F2FF
[6 empty] | 机械立体停车库 | 02250 |  |  |  | #80D7EA
|  | 后勤服务空间 | 03000 | 机械交通 | 03100 | 电梯井道 | 03110 |  |  |  | #B6EDB0 |  | 判断：二级 蓝色E2EBF6
[6 empty] | 电梯底坑 | 03120 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 电梯轿厢 | 03130 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 电梯机房 | 03140 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 升降梯 | 03150 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 自动扶梯 | 03160 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 自动坡道 | 03170 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 货物电梯 | 03180 |  |  |  | #B6EDB0
|  |  |  | 疏散楼梯 | 03200 | 防烟楼梯间 | 03210 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 封闭楼梯间 | 03220 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 开敞楼梯 | 03230 |  |  |  | #B6EDB0
|  |  |  | 非疏散楼梯 | 03300 | [5 empty] | #B6EDB0
|  |  |  | 坡道 | 03400 | [5 empty] | #F8F9FA
|  |  |  | 烟囱 | 03500 | [5 empty] | #F9908B
|  |  |  | 垂直货运通道 | 03600 | [5 empty] | #B6EDB0
|  |  |  | 设备竖井 | 03700 | 垃圾道 | 03710 |  |  |  | #E4E6E7 |  | 判断：二级 粉色FEF1F1
[6 empty] | 水井 | 03720 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 风井 | 03730 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 电井 | 03740 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 智能化系统管井 | 03750 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 水暖井 | 03760 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 燃气井 | 03770 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 污衣井 | 03780 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 其他设备竖井 | 03790 |  |  |  | #E4E6E7
|  |  |  | 设备夹层 | 03800 | [5 empty] | #E4E6E7
|  |  |  | 管廊 | 03900 | [5 empty] | #E4E6E7
|  |  |  | 装卸区 | 03B00
|  |  |  | 卫生间 | 03C00 | 男卫生间 | 03C10 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 女卫生间 | 03C20 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 中性卫生间 | 03C30 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 无障碍卫生间 | 03C40 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 家庭卫生间 | 03C50 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 母婴室 | 03C60 |  |  |  | #FBBFBC
|  |  |  | 库房 | 03D00 | 干库 | 03D10 | 甲类干库 | 03D11
[8 empty] | 乙类干库 | 03D12
[8 empty] | 丙类干库 | 03D13
[8 empty] | 丁类干库 | 03D14
[8 empty] | 戊类干库 | 03D15
[6 empty] | 湿库 | 03D20
[6 empty] | 库房工作间 | 03D30
[6 empty] | 库房设备间 | 03D40
|  |  |  | 洁洗区 | 03E00 | 洗衣房 | 03E10 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 消毒间 | 03E20 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 淋浴室 | 03E30 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 更衣室 | 03E40 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 清洁用品间 | 03E50 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 保洁休息室 | 03E60 |  |  |  | #BAE0FD
|  |  |  | 备餐区 | 03F00 | 厨房 | 03F10 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 洗碗间 | 03F20 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 后勤茶水间 | 03F30 |  |  |  | #F8E6AA
|  |  |  | 水暖机房 | 03G00 | 制冷机房 | 03G10 |  |  |  | #E4E6E7 |  | 判断：二级 紫色C4C8F2
[6 empty] | 锅炉房 | 03G20 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 燃料储存室 | 03G30 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 换热站 | 03G40 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 市热站 | 03G50 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 膨胀水箱间 | 03G60 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 空调机房 | 03G70 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 新风机房 | 03G80 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 送风机房 | 03G90 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 排风机房 | 03GA0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 空气压缩机房 | 03GB0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 除尘室 | 03GC0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 滤毒室 | 03GD0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 扩散室 | 03GE0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 生活水泵房 | 03GF0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 生活水箱间 | 03GG0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 高位水箱间 | 03GH0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 太阳能热水机房 | 03GI0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 中水处理机房 | 03GJ0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 污集水坑 | 03GK0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 隔油池 | 03GL0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 污水处理间 | 03GM0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 泳池设备机房 | 03GN0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 综合水泵房 | 03GO0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 消防水泵房 | 03GP0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 消防水箱间 | 03GQ0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 消防水池 | 03GR0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 钢瓶间 | 03GS0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 报警阀室 | 03GT0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 燃气表间 | 03GU0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 焚烧炉室 | 03GV0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 水暖机房设备控制室 | 03GW0 |  |  |  | #E4E6E7
|  |  |  | 强弱电机房 | 03H00 | 发电机房 | 03H10 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 储油间 | 03H20 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 开闭站 | 03H30 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 分界室 | 03H40 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 变电室 | 03H50 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 配电间 | 03H60 | 高压配电室 | 03H61 |  | #E4E6E7
[8 empty] | 中压配电室 | 03H62 |  | #E4E6E7
[8 empty] | 低压配电室 | 03H63 |  | #E4E6E7
[6 empty] | 智能化系统机房 | 03H70 | 网络机房 | 03H71 |  | #E4E6E7
[8 empty] | 电话机房 | 03H72 |  | #E4E6E7
[8 empty] | 电视机房 | 03H73 |  | #E4E6E7
[8 empty] | 建筑设备监控机房 | 03H74 |  | #E4E6E7
[8 empty] | 广播机房 | 03H75 |  | #E4E6E7
[6 empty] | 电池间 | 03H80 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 信息数据机房 | 03H90 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 消防控制中心 | 03HA0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 中控室 | 03HB0 |  |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 机房控制室 | 03HC0 |  |  |  | #E4E6E7
|  |  |  | 废物处理和回收空间 | 03I00 | 垃圾间 | 03I10 | 干垃圾间 | 03I11 |  | #E4E6E7
[8 empty] | 湿垃圾间 | 03I12 |  | #E4E6E7
[8 empty] | 可再生垃圾间 | 03I13 |  | #E4E6E7
[6 empty] | 危险废物贮存室 | 03I20 |  |  |  | #E4E6E7
|  |  |  | 物业管理用房 | 03J00 | 物业管理办公室 | 03J10 |  |  |  | #A9EFE6 |  | 判断：二级 粉色FEF1F1
[6 empty] | 传达室 | 03J20 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 工具间 | 03J30 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 车间 | 03J40 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 接收间 | 03J50 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 通道 | 03J60 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 修理间 | 03J70 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 储藏室 | 03J80 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 工程室 | 03J90 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 集气室 | 03JA0 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 保安室 | 03JB0 |  |  |  | #0065B3
[6 empty] | 值班室 | 03JC0 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 员工餐厅 | 03JD0 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 员工休息室 | 03JE0 |  |  |  | #DFEE96
|  | 公共服务空间 | 04000 | 衣帽寄存处 | 04100 | [5 empty] | #A9EFE6 |  | 判断：一级 绿色D5F6F2 | 物业分区公共区域
|  |  |  | 室内绿化空间 | 04200 | [5 empty] | #D9F5D6
|  | 建筑附属空间 | 05000 | 屋顶 | 05100 | 屋顶平台 | 05110 |  |  |  | #F8F9FA |  | 判断：一级 场地绿色F0FBEF | 物业分区公共区域（屋顶设备间除外）
[6 empty] | 屋顶花园 | 05120 |  |  |  | #D9F5D6
[6 empty] | 屋顶设备间 | 05130 | 这个除外 |  |  | #E4E6E7
[6 empty] | 屋顶楼梯间 | 05140 |  |  |  | #B6EDB0
|  |  |  | 耳房 | 05200 | [5 empty] | #E4E6E7
|  |  |  | 直升机坪 | 05300 | [5 empty] | #D9F5D6
|  |  |  | 阳台 | 05400 | [5 empty] | #F8F9FA
|  |  |  | 露台 | 05500 | [5 empty] | #F8F9FA
|  |  |  | 步行道 | 05600 | 人行道 | 05610 |  |  |  | #F8F9FA
[6 empty] | 步行区 | 05620 |  |  |  | #F8F9FA
[6 empty] | 人行天桥 | 05630 |  |  |  | #F8F9FA
[6 empty] | 径 | 05640 |  |  |  | #F8F9FA
[6 empty] | 踏步 | 05660 |  |  |  | #F8F9FA
|  |  |  | 附属室外空间 | 05700 | 室外广场 | 05710 |  |  |  | #E5E2E7
[6 empty] | 室外车道 | 05720 |  |  |  | #F8F9FA
[6 empty] | 雨棚 | 05730 |  |  |  | #D9F5D6
[6 empty] | 室外绿化景观 | 05740 |  |  |  | #D9F5D6
| 居住类 | 住宅空间 | 11000 | 浴室 | 11100
|  |  |  | 住宅卫生间 | 11200
|  |  |  | 起居室 | 11300 | [5 empty] | #FBBFBC
|  |  |  | 厨房 | 11400 | [5 empty] | #F8E6AA
|  |  |  | 餐厅 | 11500 | [5 empty] | #F8E6AA
|  |  |  | 卧室 | 11600 | [5 empty] | #FBBFBC
|  |  |  | 套内交通空间 | 11700 | [5 empty] | #F8F9FA
|  |  |  | 套内储藏空间 | 11800
|  |  |  | 其他住宅内空间 | 11900
|  |  |  | 阳台 | 11A00 | [5 empty] | #F8F9FA
|  |  |  | 庭院 | 11B00 | [5 empty] | #E5E2E7
|  | 宿舍空间 | 12000 | 单人宿舍 | 12100
|  |  |  | 双人宿舍 | 12200
|  |  |  | 多人宿舍 | 12300
| 办公类 | 办公空间 | 21000 | 高级单人办公室 | 21100 | [5 empty] | #8EE085 |  | 判断：类型 办公区灰色
|  |  |  | 普通单人办公室 | 21200 | [5 empty] | #8EE085
|  |  |  | 高级办公区 | 21300 | [5 empty] | #A9EFE6
|  |  |  | 普通办公区 | 21400 | [5 empty] | #A9EFE6
|  |  |  | 低档办公区 | 21500 | [5 empty] | #A9EFE6
|  | 会议空间 | 22000 | 大会议室 | 22100 | [5 empty] | #FBBFBC
|  |  |  | 小会议室 | 22200 | [5 empty] | #FBBFBC
|  |  |  | 多功能会议厅 | 22300 | [5 empty] | #FBBFBC
|  |  |  | 开放讨论区 | 22400 | [5 empty] | #FBBFBC
|  | 功能办公空间 | 23000 | 接待室 | 23100 | [5 empty] | #D9F5D6
|  |  |  | 值班室 | 23200 | [5 empty] | #A9EFE6
|  |  |  | 档案室 | 23300 | [5 empty] | #A9EFE6
|  |  |  | 财务室 | 23400 | [5 empty] | #A9EFE6
|  |  |  | 复印室 | 23500 | [5 empty] | #A9EFE6
|  |  |  | 共享设备站 | 23600 | [5 empty] | #A9EFE6
|  |  |  | 茶水间 | 23700 | [5 empty] | #F8E6AA
|  |  |  | 储藏室 | 23800
| 教育类 | 教育培训空间 | 31000 | 体育活动空间 | 31100 | 操场 | 31110 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 风雨操场 | 31120 |  |  |  | #B6EDB0
[6 empty] | 学生活动室 | 31130 |  |  |  | #DFEE96
|  |  |  | 教室 | 31200 | 普通教室 | 31210 |  |  |  | #8EE085
[6 empty] | 合班教室 | 31220 |  |  |  | #8EE085
[6 empty] | 专用教室 | 31230 |  |  |  | #8EE085
[6 empty] | 实验室 | 31240 |  |  |  | #8EE085
[6 empty] | 计算机教室 | 31250 |  |  |  | #8EE085
[6 empty] | 礼堂/讲堂 | 31260 |  |  |  | #8EE085
[6 empty] | 研讨室 | 31270 |  |  |  | #8EE085
|  |  |  | 教学管理用房 | 31300 | 教务处 | 31310 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 教研室 | 31320 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 校长办公室 | 31330 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 教工活动室 | 31340 |  |  |  | #A9EFE6
|  |  |  | 教师办公用房 | 31400 | 教具室 | 31410 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 教师办公室 | 31420 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 准备室 | 31430 |  |  |  | #A9EFE6
|  |  |  | 幼教空间 | 31500 | 晨检室 | 31510 |  |  |  | #DFEE96
[6 empty] | 哺乳室 | 31520 |  |  |  | #FBBFBC
[6 empty] | 幼儿活动室 | 31530 |  |  |  | #DFEE96
| 科研类 | 实验室空间 | 41000 | 化学实验室 | 41100 | [5 empty] | #82C7FC
|  |  |  | 生物科学实验室 | 41200 | [5 empty] | #82C7FC
|  |  |  | 物理科学实验室 | 41300 | 光学物理实验室 | 41310 |  |  |  | #82C7FC
[6 empty] | 物理研究实验室 | 41320 |  |  |  | #82C7FC
|  |  |  | 天文实验室 | 41400 | 天文观测实验室 | 41410 |  |  |  | #82C7FC
[6 empty] | 天文学研究实验室 | 41420 |  |  |  | #82C7FC
|  |  |  | 地球与环境科学实验室 | 41500 | 地质实验室 | 41510 |  |  |  | #82C7FC
[6 empty] | 地球科学实验室 | 41520 |  |  |  | #82C7FC
|  |  |  | 心理学实验室 | 41600 | [5 empty] | #82C7FC
|  |  |  | 鉴定实验室 | 41700 | [5 empty] | #82C7FC
|  |  |  | 集成实验室 | 41800 | [5 empty] | #82C7FC
|  |  |  | 实验室的存储空间 | 41900 | [5 empty] | #82C7FC
|  |  |  | 实验室支持空间 | 41A00 | [5 empty] | #82C7FC
| 金融类 | 银行空间 | 51000 | 银行出纳员空间 | 51100
|  |  |  | 自动柜员机空间 | 51200
|  |  |  | 金库 | 51300
|  |  |  | 自动存取款区 | 51400
|  | 证交中心空间 | 52000 | 交易大厅 | 52100
|  | 保险空间 | 53000
| 观演类 | 艺术空间 | 61000 | 表演空间 | 61100 | 露天剧场 | 61110
[6 empty] | 一般表演空间 | 61120 | 舞台 | 61121
[8 empty] | 乐池 | 61122
[8 empty] | 演艺厅 | 61123
[8 empty] | 排练空间 | 61124
[8 empty] | 乐队训练空间 | 61125
[6 empty] | 观众空间 | 61130 | 迎宾大堂 | 61131
[8 empty] | 观众席空间 | 61132
[6 empty] | 后台区 | 61140 | 放映室 | 61141
[8 empty] | 检修通道 | 61142
[8 empty] | 舞台侧翼 | 61143
[8 empty] | 电影屏幕空间 | 61144
[8 empty] | 化妆间 | 61145
[8 empty] | 候场区 | 61146
|  |  |  | 展示空间 | 61200 | 艺术画廊 | 61210
[6 empty] | 展览画廊 | 61220
[6 empty] | 雕塑园 | 61230
[6 empty] | 观赏园 | 61240
[6 empty] | 观景台 | 61250
|  |  |  | 创意空间 | 61300 | 录音室 | 61310
[6 empty] | 艺术家工作室 | 61320
[6 empty] | 摄影工作室 | 61330
[6 empty] | 媒体制作 | 61340 | 媒体制作支持 | 61341
[8 empty] | 声闸 | 61342
[6 empty] | 禅意花园 | 61350
| 文化类 | 图书馆空间 | 71000 | 图书馆 | 71100 | 图书馆藏室 | 71110
[6 empty] | 阅览室 | 71120 | 一般阅览室 | 71121
[8 empty] | 国家、省市重要阅览室 | 71122
[8 empty] | 老年阅览室 | 71123
[8 empty] | 珍善本、舆图阅览室 | 71124
[8 empty] | 青少年阅览室 | 71125
[8 empty] | 多媒体阅览室 | 71126
[8 empty] | 期刊阅览室 | 71127
[6 empty] | 图书馆陈列室 | 71130
[6 empty] | 出纳厅 | 71140
[6 empty] | 工作间 | 71150 | 装裱室 | 71151
[8 empty] | 编目室 | 71152
[8 empty] | 修缮室 | 71153
| 博览类 | 博物馆空间 | 81000 | 博物馆画廊 | 81100
|  |  |  | 博物馆陈列室 | 81200
| 游乐休闲类 | 旅游景点空间 | 91000
|  | 游乐园空间 | 92000 | 动物隔离空间 | 92100 | 笼舍 | 92110
[6 empty] | 厩 | 92120
[6 empty] | 狮虎山 | 92130
[6 empty] | 爬行馆 | 92140
[6 empty] | 水族馆 | 92150
|  |  |  | 游乐园人员活动空间 | 92200
|  | 主题公园空间 | 93000
|  | 休闲公园空间 | 94000
|  | 公共活动中心空间 | 95000
| 旅馆类 | 客房空间 | A1000 | 普通客房 | A1100
|  |  |  | 高档客房 | A1200
|  |  |  | 总统套房 | A1300
| 商业类 | 销售空间 | B1000 | 结账台 | B1100 | [5 empty] | #D6CCF4 |  | 判断：类型 商业区 黄色
|  |  |  | 展示空间 | B1200 | [5 empty] | #D6CCF4
|  |  |  | 安装空间 | B1300 | [5 empty] | #D6CCF4
|  |  |  | 自动贩卖机区 | B1400 | [5 empty] | #D6CCF4
|  |  |  | 拍卖室 | B1500 | [5 empty] | #D6CCF4
|  |  |  | 宠物店动物空间 | B1600 | [5 empty] | #D6CCF4
|  | 休闲娱乐空间 | B2000 | 游戏室 | B2100 | [5 empty] | #F9AED9
|  |  |  | 棋牌室 | B2200 | [5 empty] | #F9AED9
|  |  |  | 网吧 | B2300 | [5 empty] | #F9AED9
|  |  |  | 手工艺中心 | B2400 | [5 empty] | #F9AED9
|  |  |  | 舞池 | B2500 | [5 empty] | #F9AED9
|  |  |  | 健身中心 | B2600 | 健身房 | B2610 |  |  |  | #F9AED9
[6 empty] | 举重房 | B2620 |  |  |  | #F9AED9
|  | 服务活动空间 | B3000 | 美容活动空间 | B3100 | 化妆空间 | B3110 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 剪发空间 | B3120 |  |  |  | #BAE0FD
|  |  |  | 儿童空间 | B3200 | 托儿病房 | B3210 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 儿童日托空间 | B3220 |  |  |  | #A9EFE6
[6 empty] | 儿童游戏室 | B3230 |  |  |  | #A9EFE6
|  |  |  | 休息空间 | B3300 | 休息区 | B3310 |  |  |  | #DFEE96
[6 empty] | 休息室 | B3320 |  |  |  | #DFEE96
|  |  |  | 洗衣/干洗房 | B3400 | [5 empty] | #BAE0FD
|  |  |  | 吸烟室 | B3500 | [5 empty] | #B26206
|  | 餐饮空间 | B4000 | 厨房空间 | B4100 | 食物准备 | B4110 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 烹饪区 | B4120 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 洗碗站 | B4130 |  |  |  | #F8E6AA
|  |  |  | 餐饮和饮用水空间 | B4200 | 餐厅 | B4210 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 宴会厅 | B4220 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 美食广场 | B4230 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 小吃店 | B4240 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 沙拉吧 | B4250 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 酒吧 | B4260 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 饮料站 | B4270 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 服务站 | B4280 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 自动贩卖易腐产品空间 | B4290 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 食堂自动售货机空间 | B42A0 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 托盘归还空间 | B42B0 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 食品丢弃站 | B42C0 |  |  |  | #F8E6AA
[6 empty] | 咖啡站 | B42D0 |  |  |  | #F8E6AA
|  | 商业配套空间 | B5000 | 商业服务和维修空间 | B5100 | [5 empty] | #BAE0FD
|  |  |  | 商务活动支持区 | B5200 | 咨询台 | B5210 |  |  |  | #BAE0FD
[6 empty] | 邮件派递室 | B5220 |  |  |  | #186010
[6 empty] | 邮政信箱大堂 | B5230 |  |  |  | #186010
[6 empty] | 商务活动会议厅 | B5240 | 会议室 | B5241 |  | #FBBFBC
[8 empty] | 媒体会议室 | B5242 |  | #FBBFBC
[8 empty] | 作战室 | B5243 |  | #FBBFBC
[8 empty] | 会议设备室 | B5244 |  | #FBBFBC
[6 empty] | 商务活动等待区 | B5250 | 接待空间 | B5251 |  | #D9F5D6
[8 empty] | 等候室 | B5252 |  | #D9F5D6
[8 empty] | 队列空间 | B5253 |  | #FBBFBC
[6 empty] | 业务支持空间 | B5260 |  |  |  | #FBBFBC
| 体育类 | 运动空间 | C1000 | 看台 | C1100 | 主席台 | C1110
[6 empty] | 普通看台 | C1120
|  |  |  | 团体项目设施 | C1200 | 棒球场 | C1210
[6 empty] | 垒球场 | C1220
[6 empty] | 橄榄球场 | C1230
[6 empty] | 足球场 | C1240
[6 empty] | 篮球场 | C1250
[6 empty] | 排球场 | C1260
[6 empty] | 草地运动场 | C1270
[6 empty] | 人造草皮运动场 | C1280
[6 empty] | 硬表面运动场 | C1290
[6 empty] | 灯光运动场 | C12A0
[6 empty] | 操场 | C12B0
[6 empty] | 球员席 | C12C0
[6 empty] | 记者席 | C12D0
|  |  |  | 个人项目设施 | C1300 | 网球场 | C1310
[6 empty] | 高尔夫球场 | C1320
[6 empty] | （高尔夫）练习场 | C1330
[6 empty] | 高尔夫球场支持空间 | C1340
[6 empty] | 溜冰场 | C1350
[6 empty] | 拳击场 | C1360
[6 empty] | 摔跤垫 | C1370
[6 empty] | 跳板 | C1380
[6 empty] | 保龄球场 | C1390
[6 empty] | 飞镖投掷区 | C13A0
[6 empty] | 滑雪缆车空间 | C13B0
[6 empty] | 攀岩墙 | C13C0
[6 empty] | 绳索课程元素 | C13D0
[6 empty] | 室内练靶场 | C13E0
[6 empty] | 室外射击场 | C13F0
[6 empty] | 训练场 | C13G0
[6 empty] | 跑道 | C13I0
[6 empty] | 锻炼站 | C13J0
[6 empty] | 有氧运动室 | C13K0
|  |  |  | 泳池 | C1400 | 室外泳池 | C1410
[6 empty] | 室内泳池 | C1420 | 普通室内泳池 | C1421
[8 empty] | 潜水舱 | C1422
| 医疗类 | 医疗空间 | D1000 | 门诊用房 | D1100 | 诊室 | D1110
[6 empty] | 候诊空间 | D1120
[6 empty] | 治疗室 | D1130
[6 empty] | 化验室 | D1140
[6 empty] | 护士站 | D1150
[6 empty] | 输液室 | D1160
[6 empty] | 分诊台 | D1170
[6 empty] | 发热门诊 | D1180
|  |  |  | 急诊用房 | D1200
|  |  |  | 住院用房 | D1300 | 病房 | D1310 | 普通病房 | D1311
[8 empty] | 高级病房 | D1312
[8 empty] | 伤残病房 | D1313
[6 empty] | 重症监护室 | D1320
[6 empty] | 分娩室 | D1330
[6 empty] | 婴儿室 | D1340
[6 empty] | 隔离病房 | D1350
[6 empty] | 保健室 | D1360
|  |  |  | 传染病用房 | D1400
|  |  |  | 手术部 | D1500 | 抢救室 | D1510
[6 empty] | 抢救监护室 | D1520
[6 empty] | 手术室 | D1530
[6 empty] | 手术准备室 | D1540
|  |  |  | 放射科 | D1600 | X光机扫描室 | D1610
[6 empty] | CT机扫描室 | D1620
|  |  |  | 超声科 | D1700 | B超室 | D1710
[6 empty] | 彩超室 | D1720
[6 empty] | 三维彩超室 | D1730
[6 empty] | 四维彩超室 | D1740
|  |  |  | 核医学科 | D1800 | 核磁共振室 | D1810
|  |  |  | 检验科 | D1900 | 临检室 | D1910
[6 empty] | 采集室 | D1920
[6 empty] | 净化室 | D1930
[6 empty] | 细菌室 | D1940
[6 empty] | 血液透析室 | D1950
[6 empty] | 加速器机房 | D1960
[6 empty] | 实验室 | D1970
[6 empty] | 暗室 | D1980
|  |  |  | 病理科 | D1A00
|  |  |  | 功能检查室 | D1B00
|  |  |  | 内窥镜室 | D1C00
|  |  |  | 理疗科 | D1D00
|  |  |  | 心理治疗 | D1E00
|  |  |  | 康复区 | D1F00
|  |  |  | 血库 | D1G00
|  |  |  | 药剂科 | D1H00
|  |  |  | 消毒供应室 | D1I00
|  |  |  | 药房 | D1J00
|  |  |  | 精子库 | D1K00
|  |  |  | 标本室 | D1L00
|  |  |  | 太平间 | D1M00 | 停尸间 | D1M10
[6 empty] | 告别间 | D1M20
|  |  |  | 辅助用房 | D1N00
| 宗教类 | 宗教场所 | E1000 | 佛教场所 | E1100 | 佛塔 | E1110
[6 empty] | 山门 | E1120
[6 empty] | 佛殿 | E1130
[6 empty] | 天王殿 | E1140
[6 empty] | 诵经台 | E1150
[6 empty] | 方丈殿 | E1160
[6 empty] | 配殿 | E1170
|  |  |  | 道教场所 | E1200 | 三清殿 | E1210
[6 empty] | 灵宫 | E1220
[6 empty] | 坛台 | E1230
|  |  |  | 伊斯兰教场所 | E1300
|  |  |  | 基督教场所 | E1400 | 忏悔室 | E1410
[6 empty] | 唱经台 | E1420
[6 empty] | 洗礼堂 | E1430
[6 empty] | 钟塔 | E1440
|  |  |  | 天主教场所 | E1500
|  |  |  | 其他教派场所 | E1600
| 市政类 | 自来水厂空间 | F1000
|  | 中水处理站空间 | F2000
|  | 污水处理厂空间 | F3000
|  | 锅炉房空间 | F4000
|  | 燃气调压站空间 | F5000
|  | 配气站空间 | F6000
|  | 热交换站空间 | F7000
|  | 热力站空间 | F8000
|  | 垃圾站空间 | F9000
|  | 垃圾处理场空间 | FA000
|  | 消防控制中心空间 | FB000
|  | 监控中心空间 | FC000
|  | 电力调度中心空间 | FD000
|  | 发电机房空间 | FE000
|  | 城市变电所空间 | FF000
|  | 配电站空间 | FG000
|  | 开闭所空间 | FH000
|  | 加油站空间 | FI000
|  | 防灾应急中心空间 | FJ000
|  | 交通指挥中心空间 | FK000
| 邮电媒体类 | 电信大楼空间 | G1000
|  | 数据中心空间 | G2000
|  | 呼叫中心空间 | G3000
|  | 邮件处理中心空间 | G4000
|  | 邮件转运站空间 | G5000
|  | 邮政服务网点空间 | G6000
|  | 广播电视中心空间 | G7000
|  | 广播电视发射塔空间 | G8000
|  | 电影制片厂空间 | G9000
|  | 影视外景基地空间 | GA000
|  | 广播电台空间 | GB000
|  | 电视台空间 | GC000
|  | 传输网络中心空间 | GD000
| 司法类 | 政府空间 | H1000 | 司法空间 | H1100 | 法庭 | H1110 | 陪审团席 | H1111
[8 empty] | 陪审团休息室 | H1112
[8 empty] | 法官席 | H1113
[8 empty] | 证物室 | H1114
[8 empty] | 陪审团集合室 | H1115
[8 empty] | 证人席 | H1116
[8 empty] | 翻译室 | H1117
[8 empty] | 律师室 | H1118
[8 empty] | 羁押室 | H1119
[8 empty] | 旁听群众休息室 | H111A
[6 empty] | 法官办公室 | H1120 | 司法赔偿委员会办公室 | H1121
[8 empty] | 法官助理空间 | H1122
[6 empty] | 更衣室区/室 | H1130
[6 empty] | 听证室 | H1140
|  |  |  | 立法空间 | H1200 | 议员会议室 | H1210
[6 empty] | 立法听证室 | H1220
[6 empty] | 军事空间 | H1230 | 军械库 | H1231
[8 empty] | 军械库服务空间 | H1232
|  | 监狱看守所 | H2000 | 拘留室 | H2100
|  |  |  | 关押牢房 | H2200
|  |  |  | 扣押地段 | H2300
|  |  |  | 禁闭室 | H2400
|  |  |  | 家属会见室 | H2500
|  |  |  | 技能培训用房 | H2600
|  |  |  | 劳动改造用房 | H2700
|  |  |  | 文体活动用房 | H2800
| 福利类 | 养老院空间 | I1000
|  | 儿童福利院空间 | I2000 | [7 empty] | #A9EFE6
|  | 福利康复中心空间 | I3000
|  | 救助管理站空间 | I4000
|  | 收容所空间 | I5000
| 殡葬类 | 殡葬中心空间 | J1000
|  | 殡仪馆空间 | J2000
|  | 公墓空间 | J3000
| 交通类 | 铁路空间 | K1000 | 列车运行空间 | K1100
|  |  |  | 铁路用地空间 | K1200
|  |  |  | 安全保护区 | K1300
|  |  |  | 列车作业空间 | K1400
|  |  |  | 段所空间 | K1500
|  |  |  | 客运空间 | K1600
|  |  |  | 货运房屋 | K1700
|  |  |  | 运转房屋 | K1800
|  |  |  | 通信房屋 | K1900
|  |  |  | 信号房屋 | K1A00
|  |  |  | 管理维修房屋 | K1B00
|  |  |  | 电力牵引供电房屋 | K1C00
|  |  |  | 机务房屋 | K1D00
|  |  |  | 车辆房屋 | K1E00
|  | 机场空间 | K2000
|  | 城市轨道交通空间 | K3000
|  | 长途汽车站空间 | K4000
|  | 交通枢纽空间 | K5000
|  | 停车场库空间 | K6000
|  | 高速公路服务区及收费站空间 | K7000
|  | 公交车站空间 | K8000
|  | 码头空间 | K9000
| 仓储物流类 | 仓储空间 | L1000 | 仓库 | L1100 | 露天仓库 | L1110
[6 empty] | 地下仓库 | L1120
[6 empty] | 室内仓库 | L1130
|  |  |  | 存储空间 | L1200 | 储藏室 | L1210
[6 empty] | 衣帽寄存处 | L1230
[6 empty] | 更衣室 | L1240
[6 empty] | 归档空间 | L1250
[6 empty] | 供应室 | L1260
|  |  |  | 可移动的存储空间 | L1300 | 集装箱 | L1310
[6 empty] | 船舱 | L1320
|  |  |  | 环境受控存储空间 | L1400 | 冷藏室 | L1410
[6 empty] | 冷冻室 | L1420
[6 empty] | 湿度控制存储空间 | L1430
[6 empty] | 真空密封的储藏室 | L1440
|  |  |  | 特别物品存储空间 | L1500
|  | 货运站空间 | L2000
|  | 社会物流服务空间 | L3000
| 工业类 | 工业空间 | M1000 | 生产空间 | M1100
|  |  |  | 辅助生产空间 | M1200
|  |  |  | 办公生活配套空间 | M1300
|  |  |  | 科研空间 | M1400
|  |  |  | 公用配套工程 | M1500
|  |  |  | 信息基础设施 | M1600
|  |  |  | 环保治理空间 | M1700
|  |  |  | 物流运输与仓储空间 | M1800
|  |  |  | 专用空间 | M1900
| 综合类 | 综合空间 | N1000
| 人防类 | 人防空间 | O1000 | 人员掩蔽室 | O1100
|  |  |  | 医疗救护站 | O1200
|  |  |  | 洗消间 | O1300
|  |  |  | 物资库 | O1400
|  |  |  | 防毒通道 | O1500
| 园区类 | 科技园区空间 | P1000
|  | 工业园区空间 | P2000
| 其他类 | 其他空间 | Z1000